## ReadMe
Toelichting op kolommen in 'Datasheet'
* Kolommen waar u geen informatie over heeft hoeven niet te worden ingevuld
* Totale warmtevraag: Dit is de hoeveelheid energie (bijvoorbeeld aardgas of elektriciteit) verbruikt door uw warmte-installatie (bijv. CV-ketel, elektrische boiler, warmtepomp) om de benodigde warmte op te wekken, exclusief ventilatie.
* Warmtevraag voor warm tapwater: Dit is de geschatte hoeveelheid energie die de warmte-installatie gebruikt om warm tapwater op te wekken. In het geval van een CV-ketel gaat het dus om de gevraagde hoeveelheid gas aan de meter voor de warm tapwatervoorziening.
* Rendement warm tapwatervoorziening: Rendement van de warmte-installatie om warm tapwater te produceren
* Warmtevraag voor ruimteverwarming: Dit is de geschatte hoeveelheid energie die de warmte-installatie gebruikt om aan de vraag naar ruimteverwarming te voldoen. In het geval van een CV-ketel gaat het dus om de gevraagde hoeveelheid gas aan de meter voor ruimteverwarming.
* Rendement ruimteverwarming: Rendement van de warmte-installatie om ruimteverwarming te produceren
* Elektriciteitsvraag t.b.v. apparaten & verlichting: Het gaat hierbij om de elektriciteitsvraag voor huishoudelijke apparatuur, verlichting, computers, printers en andere primaire niet warmte-gerelateerde apparaten
* Elektriciteitsvraag pompenergie: Schat hier de benodigde hoeveelheid elektriciteit in om de warmte rond te pompen binnen een gebouw (bij bijvoorbeeld een CV-ketel of een warmtepomp)
* Elektriciteitsvraag t.b.v. koude: Schat hierbij in hoeveel elektriciteit wordt gevraagd om het gebouw te koelen (bijvoorbeeld airconditioning en de koudelevering bij een warmtepomp)
* Vermogen van huidige warmte installatie/aansluiting: Bijvoorbeeld het vermogen van de CV-ketel of een aansluiting op een warmtenet
* Welke warmtebron wordt benut?: Geef hierbij het type warmtebron (voor typeringen zie notitie over aanlevering lokale data) op die warmte levert aan het hiervoor genoemde warmtenet
* COP van elektrische warmtepomp, warm tapwater: Dit geeft de verhouding tussen de hoeveelheid geleverde warm tapwater door een warmtepomp en de hoeveelheid gevraagde elektriciteit om deze warmte te leveren
* COP van elektrische warmtepomp, ruimteverwarming: Dit geeft de verhouding tussen de hoeveelheid geleverde warmte voor ruimteverwarming door een warmtepomp en de hoeveelheid gevraagde elektriciteit om deze warmte te leveren
* COP van elektrische warmtepomp, koude: Dit geeft de verhouding tussen de hoeveelheid geleverde koude door een warmtepomp en de hoeveelheid gevraagde elektriciteit om deze koude te leveren

## Datasheet
Identificatie van het object: vul minimaal 1 in |  | Energielabel |  | Totale warmtevraag |  | Warmtevraag voor warm tapwater |  | Rendement warm tapwater voorziening |  | Warmtevraag voor ruimteverwarming |  | Rendement ruimteverwarming |  | Elektriciteitsvraag totaal |  | Elektricteitsvraag t.b.v. warmtevoorziening |  | Elektriciteitsvraag t.b.v. apparaten & verlichting |  | Elektriciteitsvraag t.b.v. pompenergie |  | Elektriciteitsvraag t.b.v. ventilatie |  | Elektriciteitsvraag t.b.v. koude |  | Vermogen van huidige warmte installatie/aansluiting |  | CV-ketel aanwezig |  | Warmtenet aanwezig ≥70°C |  | Warmtenet aanwezig <70°C |  | Welke warmtebron wordt benut? |  | Hybride warmtepomp aanwezig |  | Elektrische warmtepomp aanwezig |  | COP van elektrische warmtepomp, warm tapwater |  | COP van elektrische warmtepomp, ruimteverwarming |  | COP van elektrische warmtepomp, koude
Adres zoals: | BAG-VBO-ID | Label | Label | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | % | % | GJ/jaar | GJ/jaar | % | % | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | GJ/jaar | KW | KW | Ja/nee | Ja/nee | Ja/nee | Ja/nee | Ja/nee | Ja/nee | Naam | Naam | Ja/nee | Ja/nee | Ja/nee | Ja/nee | % | % | % | % | % | %
AB1234_10_C | cijfercode | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030